**Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер.Кудрово, ул.Венская, дом 4, корпус 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование параметра** | **Ед.**  **изм.** | **Значение** |
| **1.** | **Дата заполнения/внесения изменений** | **-** | **30.04.2015** |
| **Фундамент** | | | |
| 2. | Тип фундамента | - | свайный |
| **Стены и перекрытия** | | |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | монолитные |
| **Фасады (заполняется по каждому типу фасада)** | | | |
| 5. | Тип фасада | - | оштукатуренный |
| **Крыши (заполняется по каждому типу крыши)** | | | |
| 6. | Тип крыши | - | Плоская |
| 7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
| **Подвалы** | | | |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв.м | 776,6 |
| **Мусоропроводы** | | | |
| 9. | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | 4 |
| **Лифт: зав.№ 1232** | | | |
| 11.1 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12.1 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13.1 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| **Лифт: зав.№ 1234** | | | |
| 11.2 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12.2 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.2 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| **Лифт: зав.№ 1236** | | | |
| 11.3 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12.3 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.3 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| **Лифт: зав.№ 1243** | | | |
| 11.4 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.4 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13.4 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| **Лифт: зав.№** | | | |
| 11.5 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.5 | Тип лифта | - |  |
| 13.5 | Год ввода в эксплуатацию | - | Грузо-пассажирский |
| **Лифт: зав.№** | | | |
| 11.6 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.6 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.6 | Год ввода в эксплуатацию | - |  |
| **Лифт: зав.№ 1238** | | | |
| 11.7 | Номер подъезда | - | 3 |
| 12.7 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13.7 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| **Лифт: зав.№ 1239** | | | |
| 11.8 | Номер подъезда | - | 3 |
| 12.8 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.8 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| **Лифт: зав.№ 1240** | | | |
| 11.9 | Номер подъезда | - | 3 |
| 12.9  13.9 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| **Лифт: зав.№ 1233** | | | |
| 11.10 | Номер подъезда | - | 4 |
| 12.10 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13.10 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| **Лифт: зав.№ 1237** | | | |
| 11.11 | Номер подъезда | - | 4 |
| 12.11 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.11 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| **Лифт: зав.№** | | | |
| 11.12 | Номер подъезда | - | 4 |
| 12.12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.12 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| **Общедомовые приборы учета :(заполняется для каждого прибора учета)** | | | |
| **№ прибора учета- 14526529** | | | |
| **14.1.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **Холодное водоснабжение, водоотведение** |
| 15.1. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.1. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.1. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.1. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 20.03.2015 |
| 19.1 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 20.03.2021 |
| **№ прибора учета-14526524** | | |  |
| **14.2.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **Холодное водоснабжение, водоотведение** |
| 15.2. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.2. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.2. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.2. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 20.03.2015 |
| 19.2 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 20.03.2021 |
| **№ прибора учета (жилая часть) - 15248** | | | |
| **14.3.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **Отопление, компонент на тепловую энергию для ГВС** |
| 15.3. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.3. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.3. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.3. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 14.12.2014 |
| 19.3 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 14.12.2018 |
| **№ прибора учета (жилая часть) - 15252** | | | |
| 14.4. | Вид коммунального ресурса | - | **Отопление, компонент на тепловую энергию для ГВС** |
| 15.4. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.4. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.4. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.4. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 14.12.2014 |
| 19.4 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 14.12.2018 |
| **№ прибора учета (встроенная часть) - 54201995** | | |  |
| 14.5. | Вид коммунального ресурса | - | **Отопление, компонент на тепловую энергию для ГВС** |
| 15.5. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.5. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.5. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.5. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 14.12.2014 |
| 19.5 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 14.12.2018 |
| **№ прибора учета- 17576079-14** | | | |
| **14.6.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **электроснабжение** |
| 15.6. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.6. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.6. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.6. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 30.01.2014 |
| 19.6 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 30.01.2024 |
| **№ прибора учета- 14246422-14** | | |  |
| **14.7.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **электроснабжение** |
| 15.7. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.7. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.7. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.7. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.04.2014 |
| 19.7 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01.04.2024 |
|  | **№ прибора учета-15271915-14** |  |  |
| **14.8.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **электроснабжение** |
| 15.8. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.8. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.8. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.8. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.04.2014 |
| 19.8 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01.04.2024 |
|  | **№ прибора учета-15271936-14** |  |  |
| **14.9.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **электроснабжение** |
| 15.9. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.9. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.9. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.9. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.04.2014 |
| 19.9 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01.04.2024 |
|  | **№ прибора учета-17576061-14** |  |  |
| **14.10.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **электроснабжение** |
| 15.10. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.10. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.10. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.10. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 30.01.2014 |
| 19.10 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 30.01.2024 |
|  | **№ прибора учета-17576084-14** |  |  |
| **14.11.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **электроснабжение** |
| 15.11. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.11. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.11. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.11. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 30.01.2014 |
| 19.11. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 30.01.2024 |
|  | **№ прибора учета-15271950-14** |  |  |
| **14.12.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **электроснабжение** |
| 15.12. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.12. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.12. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.12. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.04.2014 |
| 19.12. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01.04.2024 |
|  | **№ прибора учета -17575629-14** |  |  |
| **14.13.** | **Вид коммунального ресурса** | **-** | **электроснабжение** |
| 15.13. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.13. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.13. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.13. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.04.2014 |
| 19.13. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01.04.2024 |
| **Система электроснабжения** | | | |
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 4 |
| **Система теплоснабжения** | |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
| **Система горячего водоснабжения** | | | |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное (закрытая система) |
| **Система холодного водоснабжения** | | |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
| **Система водоотведения** | | | |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
| **Система газоснабжения** | | | |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | отсутствует |
| **Система вентиляции** | | | |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция |
| **Система пожаротушения** | | | |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Пожарные гидранты |
| **Система водостоков** | | | |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |
| **Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)** | | | |
| 31. | Вид оборудования | - | Камеры видеонаблюдения |
| Диспетчерский пульт «Кристалл» |
| Система автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) |
| Система санкционированного доступа (домофоны) |
| Система кабельного телевидения |