Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер.Кудрово, ул.Центральная, дом 54, корпус 2

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 30-04-2015 |
| Фундамент |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента | - | свайный |
| Стены и перекрытия |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | монолитные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |
| 5. | Тип фасада | - | оштукатуренный |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |
| 6. | Тип крыши | - | Плоская |
| 7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
| Подвалы |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв.м | 2905,0 |
| Мусоропроводы |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | 9 |
| Лифт: зав.№ С2290БИ |  |  |  |
| 11.1 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12.1 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.1 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
| Лифт: зав.№ С2289БИ |  |  |  |
| 11.2 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.2 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.2 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
| Лифт: зав.№ С2288БИ |  |  |  |
| 11.3 | Номер подъезда | - | 3 |
| 12.3 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.3 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
| Лифт: зав.№ С2287БИ |  |  |  |
| 11.4 | Номер подъезда | - | 4 |
| 12.4 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.4 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
| Лифт: зав.№ С2286БИ |  |  |  |
| 11.5 | Номер подъезда | - | 5 |
| 12.5 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.5 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
| Лифт: зав.№ С2285БИ |  |  |  |
| 11.6 | Номер подъезда | - | 6 |
| 12.6 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.6 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
| Лифт: зав.№ С2214БИ |  |  |  |
| 11.7 | Номер подъезда | - | 7 |
| 12.7 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.7 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
| Лифт: зав.№ С2283БИ |  |  |  |
| 11.8 | Номер подъезда | - | 8 |
| 12.8 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.8 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
| Лифт: зав.№ С2282БИ |  |  |  |
| 11.9 | Номер подъезда | - | 9 |
| 12.9 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.9 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
| Общедомовые приборы учета :(заполняется для каждого прибора учета) |  |  |  |
| № прибора учета-14506380 |  |  |  |
| 14.1. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.1. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.1. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.1. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.1. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-04-2013 |
| 19.1 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-04-2019 |
| № прибора учета- 14506379 |  |  |  |
| 14.2. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.2. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.2. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.2. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.2. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-04-2013 |
| 19.2 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-04-2019 |
| № прибора учета- 14510159 |  |  |  |
| 14.3. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.3. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.3. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.3. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.3. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-01-2012 |
| 19.3 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-01-2018 |
| № прибора учета- 14510125 |  |  |  |
| 14.4. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.4. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.4. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.4. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.4. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-07-2012 |
| 19.4. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-07-2018 |
| № прибора учета- 14510150 |  |  |  |
| 14.5. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.5. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.5. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.5. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.5. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-07-2012 |
| 19.5. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-07-2018 |
| № прибора учета- 14506365 |  |  |  |
| 14.6. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.6. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.6. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.6. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.6. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-07-2012 |
| 19.6. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-07-2018 |
| № прибора учета- 35497 |  |  |  |
| 14.7. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
| 15.7. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.7. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.7. | Единица измерения | - | куб.м |
| 19.7. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-07-2013 |
| 18.7. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-07-2017 |
| № прибора учета- 13505055 |  |  |  |
| 14.8. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
| 15.8. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.8. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.8. | Единица измерения | - | куб.м |
| 19.8 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-07-2013 |
| 18.8. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-07-2017 |
| № прибора учета- 3300597 |  |  |  |
| 14.9. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
| 15.9. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.9. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.9. | Единица измерения | - | куб.м |
| 19.9. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-07-2013 |
| 18.9. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-07-2017 |
| № прибора учета- 63908 СПТ 941.10 |  |  |  |
| 14.10. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, компонент на тепловую энергию для ГВС |
| 15.10. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.10. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.10. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.10. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 06-02-2013 |
| 19.10. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 06-02-2017 |
| № прибора учета- 64335 СПТ 941.10 |  |  |  |
| 14.11. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, компонент на тепловую энергию для ГВС |
| 15.11. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.11. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.11. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.11. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 18-02-2013 |
| 19.11. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 18-02-2017 |
| № прибора учета- 358507 КМ-5-4 |  |  |  |
| 14.12. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, компонент на тепловую энергию для ГВС |
| 15.12. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.12. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.12. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.12. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 12-04-2013 |
| 19.12. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 12-04-2017 |
| № прибора учета- 13138676 Меркурий 230 |  |  |  |
| 14.13. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.13. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.13. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.13. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.13. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29.04.2013г. |
| 19.13. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29.04.2023г. |
| № прибора учета-13138646 Меркурий 230 |  |  |  |
| 14.14. | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение |
| 15.14. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.14. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.14. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.14. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-04-2013 |
| 19.14. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-04-2023 |
| № прибора учета-13181735 Меркурий 230 |  |  |  |
| 14.15. | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение |
| 15.15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.15. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.15. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.15. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 12-03-2013 |
| 19.15. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 12-03-2023 |
| № прибора учета- 131817675Меркурий 230 |  |  |  |
| 14.16. | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение |
| 15.16. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.16. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.16. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.16. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 12-03-2013 |
| 19.16. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 12-03-2023 |
| № прибора учета- 13181767 Меркурий 230 |  |  |  |
| 14.17. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.17. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.17. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.17. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.17. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-04-2013 |
| 19.17. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-04-2023 |
| № прибора учета- 13181762 Меркурий 230 |  |  |  |
| 14.18. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.18. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.18. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.18. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-04-2013 |
| 19.18. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-04-2023 |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 6 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное (закрытая система) |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
| Система водоотведения |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб.м | отсутствуют |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | отсутствует |
| Система вентиляции |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - |  |
| Система водостоков |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) |  |  |  |
| 31. | Вид оборудования | - | Камеры видеонаблюдения |
|  |  |  | Диспетчерский пульт «Кристалл» |
|  |  |  | Система автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) |
|  |  |  | Система санкционированного доступа (домофоны) |
|  |  |  | Система кабельного телевидения |