Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос.Мурино, ул.Шувалова, дом 3

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 04.06.2015 |
| Фундамент |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента | - | свайный |
| Стены и перекрытия |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | Монолитные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |
| 5. | Тип фасада | - | Оштукатуренный |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |
| 6. | Тип крыши | - | Плоская |
| 7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
| Подвалы |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв.м | 1383,4 |
| Мусоропроводы |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | 3 |
| Лифт: зав.№ 55159 |  |  |  |
| 11.1 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12.1 | Тип лифта | - | Пассажирский |
| 13.1 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав.№ 14616 |  |  |  |
| 11.2 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12.2 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.2 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав.№ 63775 |  |  |  |
| 11.3 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12.3 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.3 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав.№ 55161 |  |  |  |
| 11.4 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.4 | Тип лифта | - | Пассажирский |
| 13.4 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав.№ 14618 |  |  |  |
| 11.5 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.5 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.5 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав.№ 63777 |  |  |  |
| 11.6 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.6 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.6 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав.№ 55160 |  |  |  |
| 11.7 | Номер подъезда | - | 3 |
| 12.7 | Тип лифта | - | Пассажирский |
| 13.7 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав.№ 14617 |  |  |  |
| 11.8 | Номер подъезда | - | 3 |
| 12.8 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.8 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав.№ 63776 |  |  |  |
| 11.9 | Номер подъезда | - | 3 |
| 12.9 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.9 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Общедомовые приборы учета: (заполняется для каждого прибора учета) |  |  |  |
| № прибора учета- 1310027820 |  |  |  |
| 14.1. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.1. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.1. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.1. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.1. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 13.02.2015 |
| 19.1. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 13.02.2020 |
| № прибора учета- 13017728 |  |  |  |
| 14.2. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.2. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.2. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.2. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.2. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 13.02.2015 |
| 19.2. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 13.02.2020 |
| № прибора учета- 13017801 |  |  |  |
| 14.3. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.3. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.3. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.3. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.3. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 13.02.2015 |
| 19.3. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 13.02.2020 |
| № прибора учета- 1310027849 |  |  |  |
| 14.4. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.4. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.4. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.4. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.4. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 13.02.2015 |
| 19.4. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 13.02.2020 |
| № прибора учета (жилая часть) – СПТ-941,10 № 69602 |  |  |  |
| 14.5. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, компонент тепловой энергии для ГВС |
| 15.5. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.5. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.5. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.5. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 15.12.2014 |
| 19.5 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 15.12.2018 |
| № прибора учета (встроеннаяая часть) - СПТ-941,10 № 69599 |  |  |  |
| 14.6. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
| 15.6. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.6. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.6. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.6. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 15.12.2014 |
| 19.6 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 15.12.2018 |
| № прибора учета- 19095771 |  |  |  |
| 14.7. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.7. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.7. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.7. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.7. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 25.12.2014 |
| 19.7. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 25.12.2028 |
| № прибора учета- 19095764 |  |  |  |
| 14.8. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.8. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.8. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.8. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.8. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 25.12.2014 |
| 19.8. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 25.12.2028 |
| № прибора учета- 19099866 |  |  |  |
| 14.9. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.9. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.9. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.9. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.9. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 25.12.2014 |
| 19.9. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 25.12.2028 |
| № прибора учета- 19099939 |  |  |  |
| 14.10. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.10. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.10. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.10. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.10. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 25.12.2014 |
| 19.10. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 25.12.2028 |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 4 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное (закрытая система) |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
| Система водоотведения |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб.м | отсутствуют |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | отсутствует |
| Система вентиляции |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Пожарные гидранты |
| Система водостоков |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) |  |  |  |
| 31. | Вид оборудования | - | Камеры видеонаблюдения |
|  |  |  | Диспетчерский пульт «Кристалл» |
|  |  |  | Система автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) |
|  |  |  | Система санкционированного доступа (домофоны) |
|  |  |  | Система кабельного телевидения |