Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 5-й Предпортовый проезд, дом 12, корпус 2

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 30-04-2015 |
| Фундамент |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента | - | свайный |
| Стены и перекрытия |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | монолитные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |
| 5. | Тип фасада | - | Облицованный кирпичом |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |
| 6. | Тип крыши | - | Плоская |
| 7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
| Подвалы |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв.м | 1021,1 |
| Мусоропроводы |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | 2 |
| Лифт: зав.№ 147588 |  |  |  |
| 11.1 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12.1 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13.1 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2011 |
| Лифт: зав.№ 147591 |  |  |  |
| 11.2 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12.2 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.2 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2011 |
| Лифт: зав.№ 147589 |  |  |  |
| 11.3 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.3 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13.3 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2011 |
| Лифт: зав.№ 147587 |  |  |  |
| 11.4 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.4 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13.4 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2011 |
| Лифт: зав.№ 147590 |  |  |  |
| 11.5 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.5 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.5 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2011 |
| Общедомовые приборы учета :(заполняется для каждого прибора учета) |  |  |  |
| № прибора учета- 14790029 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.1. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
| 15.1. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.1. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.1. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.1. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 10-03-2015 |
| 19.1 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 10-03-2020 |
| № прибора учета-14790009 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.2. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
| 15.2. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.2. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.2. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.2. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 23-03-2015 |
| 19.2 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 23-03-2020 |
| № прибора учета-141013192 (встроенная часть) |  |  |  |
| 14.3. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
| 15.3. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.3. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.3. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.3. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 23-03-2015 |
| 19.3. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 23-03-2020 |
| № прибора учета 25677 (жилая часть)- |  |  |  |
| 14.4. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, горячее водоснабжение |
| 15.4. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.4. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.4. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.4. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-03-2011 |
| 19.4. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 30-01-2016 |
| № прибора учета 25685 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.5. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, горячее водоснабжение |
| 15.5. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.5. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.5. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.5. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 03-03-2011 |
| 19.5. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 03-10-2015 |
| № прибора учета 26216 (встроенная часть) |  |  |  |
| 14.6. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, горячее водоснабжение |
| 15.6. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.6. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.6. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.6. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 30-03-2011 |
| 19.6. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 31-10-2018 |
| № прибора учета 26472 (автостоянка) |  |  |  |
| 14.7. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
| 15.7. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.7. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.7. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.7. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 11-03-2011 |
| 19.7. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 31-10-2018 |
| № прибора учета- 039590711 |  |  |  |
| 14.8. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.8. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.8. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.8. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.8. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.8. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета-042129211 |  |  |  |
| 14.9. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.9. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.9. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.9. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.9. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.9. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета-039590211 |  |  |  |
| 14.10. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.10. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.10. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.10. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.10. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.10. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039591011 |  |  |  |
| 14.11. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.11. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.11. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.11. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.11. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.11. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039587911 |  |  |  |
| 14.12. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.12. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.12. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.12. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.12. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.12. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039590311 |  |  |  |
| 14.13. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.13. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.13. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.13. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.13. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.13. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039424111 |  |  |  |
| 14.14. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.14. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.14. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.14. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.14. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.14. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039723711 |  |  |  |
| 14.15. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.15. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.15. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.15. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.15. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета-037899011 |  |  |  |
| 14.16. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.16. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.16. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.16. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.16. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.16. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039589511 |  |  |  |
| 14.17. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.17. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.17. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.17. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.17. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.17. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039590011 |  |  |  |
| 14.18. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.18. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.18. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.18. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.18. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039591811 |  |  |  |
| 14.19. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.19. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.19. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.19. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.19. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039592911 |  |  |  |
| 14.20. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.20. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.20. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.20. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.20. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.20. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039450911 |  |  |  |
| 14.21. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.21. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.21. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.21. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.21. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.21. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 037880211 (автостоянка) |  |  |  |
| 14.22. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.22. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.22. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.22. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.22. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.22. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 043041611 (автостоянка) |  |  |  |
| 14.23. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.23. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.23. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.23. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.23. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.23. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 037895811 (автостоянка) |  |  |  |
| 14.24. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.24. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.24. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.24. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.24. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.24. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 039588811 (встроенные помещения) |  |  |  |
| 14.25. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.25. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.25. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.25. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.25. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.25. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| № прибора учета- 0395889111 (встроенные помещения) |  |  |  |
| 14.26. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.26. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.26. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.26. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.26. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 29-03-2012 |
| 19.26. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 29-03-2028 |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 4 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное (открытая система) |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
| Система водоотведения |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб.м | отсутствуют |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | отсутствует |
| Система вентиляции |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Пожарные гидранты |
| Система водостоков |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) |  |  |  |
| 31. | Вид оборудования | - | Камеры видеонаблюдения |
|  |  |  | Диспетчерский пульт «Кристалл» |
|  |  |  | Система автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) |
|  |  |  | Система санкционированного доступа (домофоны) |
|  |  |  | Система кабельного телевидения |