Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ул.Доблести, дом 14, корпус 2

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 10-05-2016 |  |
| 2. | Тип фундамента | - | свайный |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | Монолитные |  |
| 4. | Материал несущих стен | - | Железобетонные |  |
| 5. | Тип фасада | - | Облицованный кирпичом |  |
| 6. | Тип крыши | - | Плоская |  |
| 7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв.м | 448,1 |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |  |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | 1 |  |
|  | Лифт |  |  |  |
| 11.1 | Номер подъезда | - | 1 |  |
| 12.1 | Тип лифта | - | пассажирский |  |
| 13.1 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2010 |  |
|  | Лифт |  |  |  |
| 11.2 | Номер подъезда | - | 1 |  |
| 12.2 | Тип лифта | - | грузо- пассажирский |  |
| 13.2 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2010 |  |
|  | Лифт |  |  |  |
| 11.3 | Номер подъезда | - | 1 |  |
| 12.3 | Тип лифта | - | пассажирский |  |
| 13.3 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2010 |  |
|  | Лифт |  |  |  |
| 11.4 | Номер подъезда | - | 1 |  |
| 12.4 | Тип лифта | - | грузо- пассажирский |  |
| 13.4 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2010 |  |
| Общедомовые приборы учета: |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водотведение |  |
| 15.1. | Наличие прибора учета | - | установлен |  |
| 16.1. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |  |
| 17.1. | Единица измерения | - | куб.м |  |
| 18.1. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-04-2010 |  |
| 19.1 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-04-2022 |  |
| 14.2. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, горячее водоснабжение |  |
| 15.2. | Наличие прибора учета | - | установлен |  |
| 16.2 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |  |
| 17.2. | Единица измерения | - | Гкал |  |
| 18.2. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-04-2010 |  |
| 19.2. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-04-2018 |  |
| 14.3. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |  |
| 15.3. | Наличие прибора учета | - | установлен |  |
| 16.3. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |  |
| 17.3. | Единица измерения | - | кВт |  |
| 18.3. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01-04-2010 |  |
| 19.3. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 01-04-2025 |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения |  | центральное |  |
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом |  | 2 |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения |  | центральное |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное (открытая система) |  |
| Система холодного водоснабжения |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |  |
| 26. | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | отсутствует |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная |  |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Пожарные гидранты |  |
| Система водостоков |  |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |  |
|  |  |  | Диспетчерский пульт «Кристалл» |  |
|  |  |  | Система автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) |  |
|  |  |  | Система санкционированного доступа (домофоны) |  |
|  |  |  | Система кабельного телевидения |  |