Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме   ул.  Адмирала Черокова дом 18, корпус 2.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 30-04-2015 |
| Фундамент |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента | - | свайный |
| Стены и перекрытия |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | кирпич, монолитный железобетон |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |
| 5. | Тип фасада | - | облицованный плиткой |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |
| 6. | Тип крыши | - | плоская |
| 7. | Тип кровли | - | из рулонных материалов |
| Подвалы |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 3791.4 |
| Мусоропроводы |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | на лестничной клетке |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | 14 |
| Лифт: зав. Номер № В7NE 09 41 |  |  |  |
| 11.1 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12.1 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.1 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 22 |  |  |  |
| 11.2 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12.2 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.2 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 23 |  |  |  |
| 11.3 | Номер подъезда | - | 3 |
| 12.3 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.3 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 29 |  |  |  |
| 11.4 | Номер подъезда | - | 4 |
| 12.4 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.4 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 33 |  |  |  |
| 11.5 | Номер подъезда | - | 4 |
| 12.5 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.5 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 27 |  |  |  |
| 11.6 | Номер подъезда | - | 5 |
| 12.6 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.6 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 30 |  |  |  |
| 11.7 | Номер подъезда | - | 6 |
| 12.7 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.7 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 34 |  |  |  |
| 11.8 | Номер подъезда | - | 6 |
| 12.8 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.8 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 24 |  |  |  |
| 11.9 | Номер подъезда | - | 7 |
| 12.9 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.9 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 42 |  |  |  |
| 11.10 | Номер подъезда | - | 8 |
| 12.10 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.10 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 18 |  |  |  |
| 11.11 | Номер подъезда | - | 9 |
| 12.11 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.11 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 37 |  |  |  |
| 11.12 | Номер подъезда | - | 10 |
| 12.12 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.12 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 14 |  |  |  |
| 11.13 | Номер подъезда | - | 11 |
| 12.13 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.13 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 15 |  |  |  |
| 11.14 | Номер подъезда | - | 12 |
| 12.14 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.14 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 38 |  |  |  |
| 11.15 | Номер подъезда | - | 13 |
| 12.15 | Тип лифта | - | грузо-пассажирский |
| 13.15 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Лифт: зав. № В7NE 09 19 |  |  |  |
| 11.16 | Номер подъезда | - | 14 |
| 12.16 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13.16 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| Общедомовые приборы учета: (заполняется для каждого прибора учета) |  |  |  |
| № прибора учета - 14706026 (жилые помещения) |  |  |  |
| 14.1. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.1. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.1. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.1. | Единица измерения | - | куб. м |
| 18.1. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.1 | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета- 13545383 (жилые помещения) |  |  |  |
| 14.2. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.2. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.2. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.2. | Единица измерения | - | куб. м |
| 18.2. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.2. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета - 13134582 (жилые помещения) |  |  |  |
| 14.3. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.3. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.3. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.3. | Единица измерения | - | куб. м |
| 18.3. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.3. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета -13134583 (жилые помещения) |  |  |  |
| 14.4. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.4. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.4. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.4. | Единица измерения | - | куб. м |
| 18.4. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.4. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета -13555601 (встроенные помещения ) |  |  |  |
| 14.5. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.5. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.5. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.5. | Единица измерения | - | куб. м |
| 18.5. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.5. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета -13555970 (встроенные помещения) |  |  |  |
| 14.6. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.6. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.6. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.6. | Единица измерения | - | куб. м |
| 18.6. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.6. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета -14706010 (встроенные помещения) |  |  |  |
| 14.7. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.7. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.7. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.7. | Единица измерения | - | куб. м |
| 18.7. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.7. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета)-14706005 (встроенные помещения) |  |  |  |
| 14.8. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение, водоотведение |
| 15.8. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.8. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.8. | Единица измерения | - | куб. м |
| 18.8. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.8. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета - № 44 991 (ИТП №1 жилая часть) |  |  |  |
| 14.9. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
| 15.9. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.9. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.9. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.9. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-09-2012 |
| 19.9. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-09-2016 |
| № прибора учета - № 44 806 (ИТП №3жилая часть) |  |  |  |
| 14.10. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, компонент на тепловую энергию для ГВС |
| 15.10. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.10. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.10. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.10. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 03.09.2012 |
| 19.10. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 03.09.2016 |
| № прибора учета - № 43362 (ИТП №4 жилая часть) |  |  |  |
| 14.11. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, компонент на тепловую энергию для ГВС |
| 15.11. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.11. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.11. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.11. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 13-09-2013 |
| 19.11. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 13-09-2017 |
| № прибора учета -№ 43311 (ИТП № 6 жилая часть) |  |  |  |
| 14.12. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, компонент на тепловую энергию для ГВС |
| 15.12. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.12. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.12. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.12. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 13-09-2013 |
| 19.12. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 13-09-2017 |
| № прибора учета - № 45413 (ИТП №5 встроенная часть ) |  |  |  |
| 14.13. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление, компонент на тепловую энергию для ГВС |
| 15.13. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.13. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.13. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.13. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 22-10-2013 |
| 19.13. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 22-10-2017 |
| № прибора учета -№ 45382 (ИТП №7 паркинг) |  |  |  |
| 14.14. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
| 15.14. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.14. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.14. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.14. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 06-11-2013 |
| 19.14. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 06-11-2017 |
| № прибора учета -№ 45578 (ИТП №2 встроенная часть) |  |  |  |
| 14.15. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
| 15.15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.15. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 17.15. | Единица измерения | - | Гкал |
| 18.15. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 06-11-2013 |
| 19.15. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 06-11-2017 |
| № прибора учета -56007971 (ИТП №1 жилая часть) |  |  |  |
| 14.16. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
| 15.16. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.16. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.16. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.16. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.16. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета )-56007969 (ИТП №1 жилая часть) |  |  |  |
| 14.17. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
| 15.17. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.17. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.17. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.17. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.17. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета - 56007856 (ИТП №3 жилая часть) |  |  |  |
| 14.18. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
| 15.18. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.18. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.18. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.18. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета -56007868 (ИТП №3 жилая часть) |  |  |  |
| 14.19. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
| 15.19. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.19. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.19. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.19. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета -56008001 (ИТП №4 жилая часть) |  |  |  |
| 14.20. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
| 15.20. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.20. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.20. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.20. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.20. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета - 56007861 (ИТП №6 жилая часть) |  |  |  |
| 14.21. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
| 15.21. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.21. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
| 17.21. | Единица измерения | - | куб.м |
| 18.21. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 02-07-2014 |
| 19.21. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 02-07-2018 |
| № прибора учета-003907914 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.22. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.22. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.22. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.22. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.22. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.22. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета - 003904 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.23. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.23. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.23. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.23. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.23. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.23. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета - 003606714 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.24. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.24. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.24. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.24. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.24. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.24. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета -003907514 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.25. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.25. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.25. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.25. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.25. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.25. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета -003604614 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.26. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.26. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.26. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.26. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.26. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.26. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета -003905514 (встроенная часть) |  |  |  |
| 14.27. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.27. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.27. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.27. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.27. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.28. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета -003889514 (встроенная часть) |  |  |  |
| 14.29. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.29. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.29. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.29. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.29. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.29. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета - 000110014 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.30. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.30. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.30. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.30. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.30. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.30. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета - 002427714 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.31. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.31. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.31. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.31. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.31. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.31. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета -003606814 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.32. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.32. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.32. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.32. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.32. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.32. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета - 001597414 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.33. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.33. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.33. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.33. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.33. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.33. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета - 003605014 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.34. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.34. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.34. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.34. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.34. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.34. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета -001596814 (встроенная часть) |  |  |  |
| 14.35. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.35. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.35. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.35. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.35. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.35. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета - 00110514 (встроенная часть) |  |  |  |
| 14.36. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.36. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.36. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.36. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.36. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.36. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета - 002429514 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.37. | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение |
| 15.37. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.37. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.37. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.37. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.37. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета - 003914414 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.38. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.38. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.38. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.38. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.38. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.38. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета- 003609314 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.39. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.39. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.39. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.39. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.39. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.39. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета-002429214 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.40. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.40. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.40. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.40. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.40. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.40. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета-003798614 (жилая часть) |  |  |  |
| 14.41. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.41. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.41. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.41. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.41. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.41. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета-002428014 (встроенная часть) |  |  |  |
| 14.42. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.42. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.42. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.42. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.42. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.42. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета-003906214 (встроенная часть) |  |  |  |
| 14.43. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.43. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.43. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.43. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.43. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.43. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета-13535005 (паркинг) |  |  |  |
| 14.44. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.44. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.44. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.44. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.44. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.44. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| № прибора учета-13531762 (паркинг) |  |  |  |
| 14.45. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15.45. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 16.45. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса для передачи данных |
| 17.45. | Единица измерения | - | кВт |
| 18.45. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07-07-2014 |
| 19.45. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 07-07-2026 |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 8 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное (закрытая система) |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
| Система водоотведения |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | отсутствует |
| Система вентиляции |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Пожарные гидранты |
| Система водостоков |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) |  |  |  |
| 31. | Вид оборудования | - | Камеры видеонаблюдения |
|  |  |  | Диспетчерский пульт «Кристалл» |
|  |  |  | Система автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) |
|  |  |  | Система санкционированного доступа (домофоны) |
|  |  |  | Система кабельного телевидения |
|  |  |  | Проводное радио |